## REV
Checklist — [Nome do Documento Específico]
[Código-Versão] — [Data de Elaboração] — Válido até [Data de Validade] — [Documento Confidencial/Restrito/Público]
Procedimento de origem: XX-XXXX-XXXX
é ATENÇÃO: Consulte os GEDs e certifique-se de que esta é a versão atual deste documento.
Checklist - Travessia Aérea ou Subterrânea de Dutos
Resolução nº 5.956/2021
GERÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
ITEM | PREMISSAS BÁSICAS |  | ATENDE?
P.1 | A travessia subterrânea deverá ser executada, necessariamente, pelo método não destrutivo da via, a fim de não se impactar a operação ferroviária.
P.2 | Todo elemento de suporte de condutores ou de caixa de inspeção, deve ser projetado fora da faixa de domínio ferroviário, observando afastamento mínimo de 1,5m da mesma. Caso não for possível assegurar o afastamento mínimo, justificar no memorial descritivo.
P.3 | O suporte deve ser colocado em posição tal que a menor distância, medida sobre a superfície do terreno, do suporte ao eixo da linha férrea mais próxima, seja maior que a altura do suporte.
P.4 | Os PVs deverão estar locados fora da faixa de domínio, para atendimento do item 7.5 da NBR 15938
P.5 | Deverão ser previstas válvulas de vedação a montante e a jusante, para atendimento do item 7.18 da NBR 15938
P.6 | A travessia não deve estar a menos de 15m da travessia proposta de nenhuma estrutura, obra de arte e qualquer instalação na faixa de domínio (PN, Encontro das Pontes, Passagem Inferior, Túnel, bueiros etc.)
P.7 | A travessia proposta deve manter e conservar toda e qualquer obra de drenagem existente no local, responsabilizando pela sua reparação caso seja destruída;
P.8 | Para travessias aéreas de tubulação, o gabarito vertical livre deve ser de 7 metros a partir do topo dos trilhos, indicado em perfil
P.9 | Para travessias aéreas de tubulação, o gabarito horizontal livre deve ser de 6,3 metros a partir do eixo da via férrea mais externa, para cada lado, cotada da face do pilar ou bloco de apoio do tubo até a o eixo da linha férrea. Medida a partir da tangente em caso de via férrea curva (planta baixa e perfil)
P.10 | O escoramento provisório poderá ser utilizado por no máximo 60 dias e seu gabarito deve ser de no mínimo 5,50 metros verticais a partir do topo do trilho e de 3 metros a partir do eixo da via férrea externa para cada lado
P.11 | As ARTs (projeto, execução e fiscalização) devem indicar os pontos que serão executadas as obras ou envio do contrato com a descrição do Km ferroviário ou comprovante que se trata do ponto em questão, caso não conste na ART
ITEM | DOCUMENTAÇÕES GERAIS |  | ATENDE?
1. | Identificação do Terceiro
1.1 | Dados Cadastrais da empresa e representantes legais
1.2 | Ofício descrevendo responsabilidades pela Execução, Operação e Manutenção do empreendimento (modelo disponível em: https://www.mrs.com.br/empresa/obras-ou-intervencoes-na-faixa-de-dominio/)
1.3 | Ficha de Cadastro do Cliente (modelo disponível em: https://www.mrs.com.br/empresa/obras-ou-intervencoes-na-faixa-de-dominio/)
1.4 | Carta de Solicitação (modelo disponível em: https://www.mrs.com.br/empresa/obras-ou-intervencoes-na-faixa-de-dominio/)
2. | Cronograma de Obra
2.1 | Cronograma físico completo da obra com datas genéricas (dia 1/semana 1/mês 1)
2.2 | Cronograma físico da obra na Faixa de Domínio com datas genéricas (dia 1/semana 1/mês 1)
2.3 | Cronograma físico-financeiro ou custo previsto da obra
ITEM | DOCUMENTAÇÕES GERAIS |  | ATENDE?
3. | Licenciamento Ambiental
3.1 | Enviar 1 (uma) cópia das Licenças e Homologações a serem emitidas pelos Órgãos competentes, inclusive Licença Ambiental ou dispensa equivalente; Autorização para corte e supressão de vegetação (quando necessário); Outorga (quando a obra necessita de acesso a cursos d’água); Autorização para intervenção em APP (quando necessário)
3.2 | Relatório de Meio Ambiente (se houver)
4. | Anortações de Responsabilidade Técnica (ART'S)
4.1 | ART de projeto constando a atividade técnica de elaboração de projeto assinada pelo responsável técnico e empresa solicitante (dentro da validade)
4.2 | ART de execução constando a atividade técnica de elaboração de projeto assinada pelo responsável técnico e empresa solicitante (dentro da validade)
4.3 | ART de fiscalização constando a atividade técnica de elaboração de projeto assinada pelo responsável técnico e empresa solicitante (dentro da validade)
5. | Demonstração Financeira
5.1 | DRE e Balanço Patrimonial dos últimos 2 anos (caso não tenha cadastro interno MRS com o CNPJ de faturamento da empresa)
ITEM | DETALHAMENTO DE PROJETO |  | ATENDE?
6. | Código de Identificação da Travessia (ABNT NBR 11.542 - Via Férrea - Travessia - Identificação)
6.1 | Concessionária responsável pela linha férrea (MRS)
6.2 | Tipo de Interseção com a linha férrea: (2) quando destinada à tubulação
6.3 | A natureza da travessia: (N) quando no mesmo nível da via férrea; (S) quando sobre a via férrea ou (Y) quando aérea; (I) quando sob a via férrea ou (Z) quando subterrânea
6.4 | Propriedade da Travessia: (U) quando destinada ao uso público ou (A) quando destinada ao uso de determinado usuário
6.5 | Estação mais próxima
6.6 | Km Ferroviário
Ex.: MRS-2ZU-FJC-290,100 - Travessia no trecho (MRS), de tubulação (2), subterrânea (Z), uso público (U), nome da estação mais próxima (FJC) e km ferroviário da travessia (290+100)
7. | Planta Baixa
7.1 | Posição quilométrica da ferrovia onde fará transposição (indicar o km ferroviário inicial, final e inteiro mais próximo, em caso de paralelismo dentro da Faixa de Domínio)
7.2 | Limites da faixa de domínio ferroviário cotada em relação ao eixo da ferrovia;
7.3 | Instalações fixas ferroviárias ou não existentes nas proximidades (ruas, avenidas,passagem inferior, superior ou em nível, taludes de corte e aterro, dispositivos de drenagem superficial ou profunda, postes, redes de utilidade pública, edificações, obras de contenções, cerca divisa, etc.)
7.4 | Indicação do pátio ferroviário anterior e posterior à travessia (indicar com setas a direção das estações);
7.5 | Coordenadas geográficas ou UTM (indicar o datum), no eixo de cruzamento da travessia com a via férrea, ou nas marcações iniciais e finais, em caso de paralelismo;
7.6 | Topografia sobreposta ou separada;
7.7 | Local de instalação dos marcos de identificação da travessia à fim de identificar o alinhamento e profundidade da tubulação
7.8 | Ângulo da travessia em relação ao eixo da via férrea (maior que 45º, preferencialmente à 90º);
7.9 | Diâmetro nominal do tubo (da camisa e de condução);
7.10 | Natureza e especificação da tubulação, conexões e acessórios, de acordo com as NBR pertinentes
7.11 | Revestimento do tubo condutor e do tubo-camisa;
7.12 | Localização de válvulas e poços de inspeção;
7.13 | Respiros (número, forma e altura);
7.14 | Layout e localização da placa de identificação da travessia;
7.15 | Localização dos furos de sondagem;
7.16 | Locação da placa de identificação e marcos;
ITEM | DETALHAMENTO DE PROJETO |  | ATENDE?
8. | Perfil
8.1 | Seção transversal da travessia com a linha férrea deve ser apresentada, preferencialmente, nas escalas 1:500(horizontal) e 1:100 (vertical)
8.2 | Representação da seção transversal da ferrovia com detalhes da valeta de proteção, canaletas,talude existente, talude após a execução da obra, edificações, superestrutura, cercas e faixa de domínio
8.3 | Dimensões do berço de concreto, caixa de inspeção, poços de visita, tubo camisa e do tubo condutor
8.4 | Cotas da seção tipo ou transversal da linha férrea em relação ao greide projetado da travessia a montante, jusante e no eixo principal da ferrovia;
8.5 | Indicação da distância entre o topo do dormente e a geratriz superior do tubo camisa (h ≥ 1,80m). Nas extremidades o mínimo é de 0,9 m de recobrimento.
8.6 | Indicação da distância entre os pontos mais baixos do perfil do terreno dentro da faixade domínio e a geratriz superior do tubo camisa, locando a entrada e a saída da tubulação
8.7 | Especificação das características técnicas dos materiais a serem empregados;
8.8 | Iindicação da declividade no tubo camisa em porcentagem ou m/m;
8.9 | Indicação da declividade do tubo condutor quando por gravidade, em porcentagem ou m/m;
8.10 | Seção transversal da tubulação em relação ao terreno
ITEM | MEMORIAL |  | ATENDE?
9. | Descritivo
9.1 | Seção transversal da travessia com a linha férrea deve ser apresentada, preferencialmente, nas escalas 1:500(horizontal) e 1:100 (vertical)
9.2 | identificação da travessia, conforme norma ABNT NBR 11.542
9.3 | descrição da obra e procedimento de instalação
9.4 | posição quilométrica ferroviária, logradouro da travessia, município/UF e coordenadas geográficas ou UTM (inserir datum) de pelo menos três pontos da travessia com a ferrovia
9.5 | localização quilométrica inicial e final, para casos de paralelismo; (indicar se é o lado esquerdo ou direto da ferrovia de acordo com seu lado crescente)
9.6 | indicação da estação ferroviária anterior e posterior à travessia
9.7 | indicação do produto, informando quanto à sua periculosidade, potencial de contaminação ao meio ambiente e plano de contingência
9.8 | esforços na tubulação, quando aplicável
9.9 | espessura da parede
9.10 | ângulo da travessia proposta com a ferrovia (maior que 45º, preferencialmente à 90º)
9.11 | extensão total e largura da travessia em metros
9.12 | faixa de domínio no local da travessia
9.13 | método construtivo
9.14 | informar se a obra causará impacto na operação ferroviária, incluindo necessidade de intervalo operacional, duração e frequência. Caso não haja impacto, também deverá ser sinalizado. No caso de HDD, para a verificação do alinhamento com aparelhos de uso sob o terreno é necessário solicitar intervalo, ou seja, há impacto na operação ferroviária.
9.15 | natureza e especificação da tubulação, conexões e acessórios, quando aplicável
9.16 | tipo de revestimento do tubo, caso aplicável
9.17 | especificação do método utilizado para isolamento da travessia (Válvulas, comportas, sistemas automatizados, etc.), quando aplicável
9.18 | relatórios de sondagens
9.19 | drenagem provisório e definitiva da obra, se necessário;
9.20 | Placa de Identificação na Faixa de Domínio contendo: a) para os tubos (camisa e condutor): diâmetro nominal, profundidade e materiais; b) profundidade; c) ângulo entre a tubulação e a via férrea; d) produto conduzido; e) entidade responsável pela travessia; f) providências em caso de emergência e telefone de contato; g) referência a esta Norma
9.21 | Normas Brasileiras aplicáveis
10. | Cálculo
10.1 | para travessia subterrânea de tubulação, apresentar o cálculo comprovando que a tubulação resiste à carga ferroviária ou especificação do fabricante garantindo a resistência e especificação da tubulação, conexões e acessórios, quando aplicável
10.2 | para travessia aérea de tubulação, apresentar memória de cálculo da estrutura (Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura)
10.3 | cálculo dos elementos estruturais da obra de arte que estarão sujeitos às cargas permanente e movel trem tipo ferroviário, se aplicável
Aprovado por: [Nome do Aprovador]
[Nome do Aprovador]
[Nome do Aprovador]
1
3
4
5
6
2
2

## Planilha1
Relatório de Compatibilidade para Modelo Padrão - Checklist Horizontal (Excel) .xls
Executado em 26/05/2025 10:17
Se a pasta de trabalho for salva em um formato de arquivo anterior ou aberta em uma versão anterior do Microsoft Excel, os recursos listados não estarão disponíveis.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 12 | Excel 97-2003