## Formulário
Formulário — Inspeção canteiro de obras
FOR-SMA-0139 / 04.00 — 28/04/2025 — Válido até 29/04/2028 — Documento Público
Procedimento de origem: MN - SMA - 0001
é ATENÇÃO: Consulte os GEDs e certifique-se de que esta é a versão atual deste documento.
Formulário
INSPEÇÃO EM CANTEIRO DE OBRAS
GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Inspeção feita por (TST): |  |  |  | Data:
Responsáveis MRS e Contratadas presentes na inspeção (Nome, Cargo e Matrícula):
Empresa: |  | Local/Km:
Número do contrato: | Data de inicio contrato: |  |  |  | Data de término contrato:
Gestor do contrato: |  | Fiscal do Contrato:
Coordenação: |  | Gerência:
Número de colaboradores:
AMBIENTE DE TRABALHO – GERAL |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
Há 20 trabalhadores ou mais? Se a resposta for sim, o PGR está disponível? | [6 empty] | Imediato
Há instalações elétricas adequadamente protegidas? | [6 empty] | Imediato
Há ventilação e iluminação adequadas? | [6 empty] | Imediato
É fornecido água potável em condições de higiene? | [6 empty] | Imediato
Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. | [6 empty] | Imediato
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
Há lavatório na proporção de 1 para 10 trabalhadores? Possui material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos? | [6 empty] | Imediato
Há mictório na proporção de 1 para 20 trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
Há vaso sanitário na proporção de 1 para 20 trabalhadores? Dotado de assento com tampo? | [6 empty] | Imediato
São mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene? | [6 empty] | Imediato
As paredes são de material resistente e lavável (podendo ser de madeira)? | [6 empty] | Imediato
Os pisos são impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante? | [6 empty] | Imediato
As peças sanitárias são íntegras? | [6 empty] | Imediato
Possui recipientes para descarte de papéis usados com tampa? | [6 empty] | Imediato
São ventiladas para o exterior ou possui sistema de exaustão forçada? | [6 empty] | Imediato
Dispõe de água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde e que atenda à regulamentação local (exceto para banheiro químico com coleta e reposição regular)? | [6 empty] | Imediato
Comunicam-se com os locais de trabalho por meio de passagens com piso e cobertura, quando se situarem fora do corpo do estabelecimento? | [6 empty] | Imediato
Não se ligam diretamente com os locais destinados às refeições? | [6 empty] | Imediato
Há separação por sexo? | [6 empty] | Imediato
Há deslocamento superior a 150m do posto de trabalho aos sanitários? | [6 empty] | Imediato
Os mictórios: São providos de descarga provocada ou automática? Ficam a uma altura máxima de 0,50m do piso? São individuais ou possuem divisórias? | [6 empty] | Imediato
As bacias sanitárias: São individuais? Possuem divisórias com altura que mantenham seu interior indevassável com vão inferior que facilite a limpeza e a ventilação? São dotados de portas independentes, providas de fecho que impeçam o devassamento? Possui área livre de pelo menos 0,60m (sessenta centímetros) de diâmetro entre a borda frontal da bacia sanitária e a porta fechada? OBS: Não aplicável a banheiro químico | [6 empty] | Imediato
VESTIÁRIO |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
São mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene? | [6 empty] | Imediato
São ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada? | [6 empty] | Imediato
Possui assentos em material lavável e impermeável em número compatível com o de trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
Há paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente? | [6 empty] | Imediato
Há pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente? | [6 empty] | Imediato
Há cobertura que proteja contra as intempéries? | [6 empty] | Imediato
A área de ventilação correspondente a 1/10 de área do piso? | [6 empty] | Imediato
Há iluminação natural e/ou artificial? | [6 empty] | Imediato
Há armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado? Possui no mínimo 0,40m de altura, 0,30m de largura e 0,40m de profundidade? | [6 empty] | Imediato
Os vestiários têm pé-direito mínimo de 2,50m? | [6 empty] | Imediato
Há banco em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m? | [6 empty] | Imediato
Verificar condições gerais do vestiário como: cabide, toalha, banco, armários (com segregação de uniformes e EPI´s), limpeza, material para limpeza e enxugo das mãos, chuveiro. | [6 empty] | Imediato
Chuveiros: Possuem dimensionamento de um para cada 10 colaboradores? São individuais e mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene? Possuem portas de acesso que impeçam o devassamento? Dispõe de água quente e fria? Possui piso e paredes revestidos de material impermeável e lavável? Dispõe de suporte para sabonete e para toalha? Possui box com dimensionamento mínimo de 0,80m por 0,80m? | [6 empty] | Imediato
Vestiário está sendo utilizado para quaisquer outros fins, ainda em caráter provisório? | [6 empty] | Imediato
Roupas e pertences dos empregados se encontram fora dos respectivos armários? | [6 empty] | Imediato
LOCAL PARA REFEIÇÕES |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
O local para refeição tem pé-direito mínimo de 2,50m? | [6 empty] | Imediato
Local para refeições com menos de 30 colaboradores:
É destinado ou adaptado a este fim? | [6 empty] | Imediato
É arejado e apresenta boas condições de conservação, limpeza e higiene? | [6 empty] | Imediato
Possui assentos e mesas, balcões ou similares suficientes para todos os usuários atendidos? | [6 empty] | Imediato
Possui em suas proximidades meios para conservação e aquecimento das refeições? | [6 empty] | Imediato
Possui em suas proximidades local e material para lavagem de utensílios usados na refeição? | [6 empty] | Imediato
Possui em suas proximidades água potável? | [6 empty] | Imediato
Local para refeições com mais de 30 colaboradores:
São destinados a este fim e fora da área de trabalho? | [6 empty] | Imediato
Possuem paredes pintadas ou revestidas com material lavável e impermeável? | [6 empty] | Imediato
Possui piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável? | [6 empty] | Imediato
Possui espaços para circulação? | [6 empty] | Imediato
Possui cobertura que proteja das intempéries? | [6 empty] | Imediato
Tem capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições? | [6 empty] | Imediato
São ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada, salvo em ambientes climatizados artificialmente? | [6 empty] | Imediato
Possui lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior? | [6 empty] | Imediato
Possui mesas com tampos lisos e laváveis? | [6 empty] | Imediato
Possui assentos em número suficiente para atender aos usuários? | [6 empty] | Imediato
Possui depósito, com tampa, para detritos? | [6 empty] | Imediato
Possui água potável disponível? | [6 empty] | Imediato
Possui condições de conservação, limpeza e higiene? | [6 empty] | Imediato
Dispõe de meios para aquecimento das refeições? | [6 empty] | Imediato
ALOJAMENTOS |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
O canteiro possui alojamento? Se sim deverá ser realizado o FOR-SMA-0194 para liberação | [6 empty] | Imediato
CARPINTARIA |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
Possui área específica e delimitada para instalação de serra circular com cobertura e iluminação? | [6 empty] | Imediato
A serra circular possui:
Projeto feito por profissional legalmente habilitado? | [6 empty] | Imediato
É dotada de estrutura metálica estável, resistente, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior? | [6 empty] | Imediato
Possui carcaça do motor aterrada eletricamente? | [6 empty] | Imediato
O disco está afiado, travado, sem trincas, sem dentes quebrados ou empenamentos? | [6 empty] | Imediato
As transmissões de força mecânica estão protegidas por anteparos fixos e resistentes? | [6 empty] | Imediato
Possui coifa protetora do disco e cutelo divisor e ainda coletor de serragem? | [6 empty] | Imediato
Possui dispositivo empurrador e guia de alinhamento? | [6 empty] | Imediato
As lâmpadas de iluminação da carpintaria estão protegidas contra impactos? | [6 empty] | Imediato
O piso é resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura? | [6 empty] | Imediato
Possui dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira? | [6 empty] | Imediato
Dispõe de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco? | [6 empty] | Imediato
ARMAÇÕES DE AÇO |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
As áreas de trabalho possuem piso resistente, nivelado e antiderrapante? | [6 empty] | Imediato
As áreas de trabalho possuem cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais? | [6 empty] | Imediato
As áreas de trabalho possuem lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas? | [6 empty] | Imediato
São coletados e removidos, diariamente, os resíduos das atividades na área de trabalho? | [6 empty] | Imediato
A área de movimentação de vergalhões de aço está isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade? | [6 empty] | Imediato
Há bancada apropriada para a dobragem e corte de vergalhões? | [6 empty] | Imediato
As armações de pilares, vigas e outras estruturas estão apoiadas e escoradas? | [6 empty] | Imediato
São colocadas pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações, para a circulação de trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores estão protegidas? | [6 empty] | Imediato
Durante a carga e descarga de vergalhões de aço a área é isolada? A carga está amarrada? | [6 empty] | Imediato
OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
É utilizado anteparo de material incombustível e eficaz para a proteção dos trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
As mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas? | [6 empty] | Imediato
Existem substâncias inflamáveis e/ou explosivas armazenadas próximas às garrafas de O2 (oxigênio)? | [6 empty] | Imediato
Os equipamentos de soldagem elétrica são aterrados? | [6 empty] | Imediato
Existe lista de empregados autorizados e qualificados para realizar soldagem ? | [6 empty] | Imediato
Foi instalada proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas? | [6 empty] | Imediato
Existe sistema de combate a incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho (um por equipamento)? | [6 empty] | Imediato
ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
A madeira das escadas/rampas/passarelas são de boa qualidade, sem nós e rachaduras? | [6 empty] | Imediato
As escadas de uso coletivo/rampas/passarelas são de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé? | [6 empty] | Imediato
Há escadas ou rampas na transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40m? | [6 empty] | Imediato
Escadas provisórias de uso coletivo têm: largura mínima de 0,80m e patamar a cada 2,90m de altura? | [6 empty] | Imediato
As rampas/passarelas provisórias são construídas e mantidas em condições de uso e segurança? | [6 empty] | Imediato
As rampas provisórias são fixadas no piso inferior e superior e não ultrapassam 30º de inclinação? | [6 empty] | Imediato
Nas rampas provisórias (inclinação superior a 18º) são fixadas peças transversais espaçadas em 0,40m? | [6 empty] | Imediato
O acesso para o canteiro está sinalizado e livre de obstáculos? | [6 empty] | Imediato
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
As instalações elétricas temporárias foram executadas e são mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado com ART? | [6 empty] | Imediato
Serviços em circuito elétrico ligado apresentam medidas de proteção, uso de ferramentas apropriadas e EPIs? | [6 empty] | Imediato
Há partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos? | [6 empty] | Imediato
As emendas e derivações dos condutores são seguras e resistentes mecanicamente? | [6 empty] | Imediato
O isolamento de emendas e derivações possui característica equivalente à dos condutores utilizados? | [6 empty] | Imediato
Os condutores têm isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas? | [6 empty] | Imediato
Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos? | [6 empty] | Imediato
As chaves blindadas são protegidas de intempéries e impedem o fechamento acidental do circuito? | [6 empty] | Imediato
Os porta-fusíveis ficam sob tensão quando as chaves blindadas estão na posição aberta? | [6 empty] | Imediato
As chaves blindadas são utilizadas somente para circuitos de distribuição? | [6 empty] | Imediato
As instalações elétricas devem possuem sistema de aterramento elétrico de proteção? São submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas? | [6 empty] | Imediato
As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras são constituídas de:
a) chave geral do tipo blindada e localizada no quadro principal de distribuição? | [6 empty] | Imediato
b) chave individual para cada circuito de derivação? | [6 empty] | Imediato
c) chave-faca blindada em quadro de tomadas? | [6 empty] | Imediato
d) chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos? | [6 empty] | Imediato
Os fusíveis das chaves blindadas são compatíveis com o circuito a proteger? Há substituição por dispositivos improvisados? | [6 empty] | Imediato
Há disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, para acionamento fácil e seguro de equipamentos? | [6 empty] | Imediato
As redes de alta-tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
Os transformadores e estações abaixadoras de tensão são instalados em local isolado? | [6 empty] | Imediato
As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos são eletricamente aterradas? | [6 empty] | Imediato
Há isolamento adequado nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva? | [6 empty] | Imediato
Os quadros gerais de distribuição são trancados, sendo seus circuitos identificados? | [6 empty] | Imediato
Máquinas ou equipamentos elétricos móveis são ligados por intermédio de conjunto de plugue e tomada? | [6 empty] | Imediato
Existe lista de empregados autorizados e qualificados para realizar serviços (ex : manutenção , montagem , instalação ) com eletricidade? | [6 empty] | Imediato
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
As partes móveis e perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores são protegidas? | [6 empty] | Imediato
As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco são providos de proteção adequada? | [6 empty] | Imediato
As máquinas e equipamentos estacionários são localizados em ambiente coberto e com iluminação adequada às atividades? | [6 empty] | Imediato
As máquinas e os equipamentos têm dispositivo de acionamento e parada localizado de modo que:
a) seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho? | [6 empty] | Imediato
b) não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento? | [6 empty] | Imediato
c) possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador? | [6 empty] | Imediato
d) não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra forma acidental? | [6 empty] | Imediato
e) não acarrete riscos adicionais? | [6 empty] | Imediato
As máquinas têm dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada? | [6 empty] | Imediato
As máquinas, equipamentos e ferramentas são submetidos à inspeção e manutenção? | [6 empty] | Imediato
As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento específico? | [6 empty] | Imediato
Os condutores elétricos das ferramentas não sofrem torção, ruptura nem obstruem o trânsito de trabalhadores? | [6 empty] | Imediato
As ferramentas elétricas manuais possuem duplo isolamento? | [6 empty] | Imediato
Existe lista de empregados autorizados para operar os equipamentos? | [6 empty] | Imediato
As máquinas e equipamentos estão em conformidade com a NR 12? | [6 empty] | Imediato
Descrever quais máquinas e equipamentos (com número de controle), foram inspecionados e liberados conforme NR12:
SINALIZAÇÃO |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
Os locais de apoio, saídas de emergência, movimentação e transporte de materiais, acesso e circulação de veículos/equipamentos, armazenamento, depósitos temporários, resíduos e produtos perigosos são sinalizados? Locais com riscos existentes, tais como queda de materiais e pessoas, choque elétrico são sinalizados? | [6 empty] | Imediato
Existe placa indicativa com nome da empresa, nome e telefone do gestor MRS do contrato, nome e telefone do responsável da CONTRATADA, data prevista de inicio e término da obra e número previsto de empregados ? | [6 empty] | Imediato
São colocados cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças de trabalho? | [6 empty] | Imediato
Existe vestimenta de alta visibilidade, coletes ou quaisquer outros meios, no tórax e costas, quando o trabalhador estiver em serviço em áreas de movimentação de veículos e cargas? | [6 empty] | Imediato
Existe no local de acesso a obra banner sobre as regras de segurança conforme modelo da aba "Modelo banner de segurança" deste formulário? | [6 empty] | Imediato
Existe na portaria ou controle de entrada da obra informe orientativo de carga e descarga a ser entregue a entregadores de materiais conforme aba "Informe carga e descarga"? Os termos de ciência estão sendo assinados pelos entregadores? | [6 empty] | Imediato
ORDEM E LIMPEZA |  |  |  | Sim | Não | NA | Tipo | Prazo
O canteiro de obras está organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias? | [6 empty] | Imediato
O entulho e sobras de materiais são regulamente coletados e removidos, evitando poeiras? | [6 empty] | Imediato
A remoção de entulhos é feita por meio de equipamentos ou calhas fechadas em locais com diferença de nível? | [6 empty] | Imediato
A destinação de lixo ou qualquer outro material é feita de forma correta? (É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras). | [6 empty] | Imediato
Existe lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras? | [6 empty] | Imediato
IMPORTANTE: Caso sejam observados desvios críticos no canteiro, a obra não poderá ser iniciada até que sejam sanados e/ou adequados. Se o item detectado não for impeditivo, deverá ser elaborado plano de ação para adequação que deverá ficar disponível na obra para possíveis fiscalizações.
Plano de Ação
Ação |  |  | Responsável |  |  | Prazo
Outras considerações
RELATÓRIO / REGISTROS FOTOGRÁFICOS
CROQUI DO CANTEIRO COMPLETO (ÁREA DE VIVÊNCIA, OBRA, BANHEIRO, VESTIARIO, ALOJAMENTO, CARPINTARIA, LOCAL DE ARMAÇÕES DE AÇO, ACESSO A VIA PERMANENTE, LOCAL DE SOLDA E CORTE A QUENTE, ESTACIONAMENTO, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO, DEPÓSITO DE RESÍDUOS, LOCAL DE CARGA E DESCARGA, DEPÓSITO DE INSUMOS, ACESSOS À OBRA)
FOTO DA ÁREA DE VIVÊNCIA (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DA OBRA (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO BANHEIRO (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO VESTIARIO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ALOJAMENTO (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DA CARPINTARIA (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE ARMAÇÕES DE AÇO (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO ACESSO A VIA PERMANENTE (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE SOLDA E CORTE A QUENTE (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO ESTACIONAMENTO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO REFEITÓRIO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ALMOXARIFADO (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE CARGA E DESCARGA (DE ACORDO COM CROQUI) |  |  | FOTO DO DEPÓSITO DE INSUMOS (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DOS ACESSOS À OBRA (DE ACORDO COM CROQUI)
Obra liberada? ( ) Sim ( ) Não |  |  | Próxima inspeção agendada para:
Assinatura do TST / MRS:
Assinatura do Responsável pela Contratada:
Assinatura do Fiscal do Contrato:
Após a liberação, este formulário deverá permanecer disponível no canteiro até o término total da obra.

## Guia do relatório e fotos
RELATÓRIO / REGISTROS FOTOGRÁFICOS
CROQUI DO CANTEIRO COMPLETO (ÁREA DE VIVÊNCIA, OBRA, BANHEIRO, VESTIARIO, ALOJAMENTO, CARPINTARIA, LOCAL DE ARMAÇÕES DE AÇO, ACESSO A VIA PERMANENTE, LOCAL DE SOLDA E CORTE A QUENTE, ESTACIONAMENTO, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO, DEPÓSITO DE RESÍDUOS, LOCAL DE CARGA E DESCARGA, DEPÓSITO DE INSUMOS, ACESSOS À OBRA)
FOTO DA ÁREA DE VIVÊNCIA (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DA OBRA (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO BANHEIRO (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO VESTIARIO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ALOJAMENTO (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DA CARPINTARIA (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE ARMAÇÕES DE AÇO (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO ACESSO A VIA PERMANENTE (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE SOLDA E CORTE A QUENTE (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO ESTACIONAMENTO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO REFEITÓRIO (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO ALMOXARIFADO (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DO LOCAL DE CARGA E DESCARGA (DE ACORDO COM CROQUI) | FOTO DO DEPÓSITO DE INSUMOS (DE ACORDO COM CROQUI)
FOTO DOS ACESSOS À OBRA (DE ACORDO COM CROQUI)

## Informe carga e descarga
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE CARGA E DESCARGA
DECLARO QUE LI E ENTENDI AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
Devo utilizar sempre os EPI's em todas as atividades
Devo isolar a área ao realizar carga e descarga com no mínimo 1,70m da via permanente
Devo realizar APR específica e estar autorizado pelo responsável MRS para realizar minha atividade
Devo ficar fora da área de operação em atividades com equipamentos mecânicos
Devo estar autorizado e ser acompanhado pelo responsável MRS ou designado para acessar a via
Devo estar autorizado e ser acompanhado pelo responsável MRS ou designado para atividade próximo a rede elétrica
Devo possuir autorização para acessar a via férrea
Sou proibido de utilizar aparelho celular em minhas atividades
Sou proibido de realizar qualquer atividade com dúvidas, devo acionar o responsável MRS
Nome | Empresa | Data | Assinatura